## n.1.3 GRAMMATURA
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.1.3 GRAMMATURA: Norma di riferimento: EN ISO 536
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2)
Valore indicativo | 55-65 | 85-105 | 270-290 | 350-550
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1.1 SPESSORE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.1.1 SPESSORE: Norma di riferimento: UNI EN ISO 534
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mm | mm | mm | mm
Valore indicativo | 45-50 | 65-80 | 200-250 | 500-600
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1,4 CONTENUTO UMID.
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.1.4 CONTENUTO UMIDITA' Norma di riferimento: ISO 287
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | %
Valore indicativo | 4.6-5.4 | 6.3-7.3
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1.2 SPESSORE CARTONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.1.2 SPESSORE Cartone Ondulato Norma di riferimento: ISO 3034
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mm | mm
Valore indicativo | 3.8-4.4 | 6.6-7.2
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (1)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924-3
Operatore
Campione | 1 | 1 | 1 | 1
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 2.0-3.0 | 3.0-6.0 | 50-90 | 150-350
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (2)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924-3
Operatore
Campione | 2 | 2 | 2 | 2
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 6.0-8.0 | 1.0-2.5 | 30-200 | 700-1200
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (3)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924-3
Operatore
Campione | 3 | 3 | 3 | 3
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 14.0-16.0 | 1.0-3.5 | 150-250 | 1200-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.1(a) TRAZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.1(a) RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924-2
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 1.50-2.50 | 4.50-5.50 | 6.50-7.50 | 9.50-11.5
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.1 (b) ALLUNGAMENTO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.1 (b) ALLUNGAMENTO Norma di riferimento: ISO 1924-2
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | % | % | %
Valore indicativo | 5.00-7.00 | 1.00-2.00 | 1.50-2.50 | 4.00-6.00
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.2 TRAZIONE UMIDO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.2 RESISTENZA a TRAZIONE allo STATO BAGNATO DOPO SATURAZIONE Norma di riferimento: ISO 3781 I
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | N/m | N/m | N/m
Valore indicativo | 400-700 | 1500-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.3 LACERAZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | ISTRUZIONI
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.3 RESISTENZA alla LACERAZIONE: Norma di riferimento: ISO 1974
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN | mN
Valore indicativo | 280-340 | 500-900 | 1200-1500 | 1700-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.11 SCOTT BOND
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.11 RESISTENZA del LEGAME INTERFIBRA: Norma di riferimento: ISO 16260
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | J/m2 | J/m2 | J/m2
Valore indicativo | 100-150 | 200-350 | 500-600High
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.5 SCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.5 COMPRESSIONE SHORT SPAN Norma di riferimento: ISO 9895
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 1.3-1.8 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 8,0-9.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.6 RCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.6 RING CRUSH TEST (RCT): Norma di riferimento: ISO/DIS 12192
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 0.60-1.00 | 1.60-2.10 | 3.10-3.90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.7 FCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.7 RESISTENZA alla COMPRESSIONE di CARTONE ONDULATO DISPOSTO in PIANO (FCT) Norma di riferimento: ISO 3035
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa
Valore indicativo | 220-350 | 380-
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.8 CMT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.8 RESISTENZA alla COMPRESSIONE di CARTA ONDULATA DISPOSTA in PIANO (CMT) Norma di riferimento: ISO 7263-1
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | N | N
Valore indicativo | 100-250 | 300-500
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.9(a) ECT-pretagliato
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.9 (a) RESISTENZA alla COMPRESSIONE VERTICALE a COLONNA DEL CARTONE ONDULATO (ECT) (Metodo con i bordi non trattati con paraffina) Norma di riferimento: ISO 3037
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 7.5-11.5 | 12.0-17.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.9(b) ECT da tagliare
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.9(b) RESISTENZA alla COMPRESSIONE VERTICALE a COLONNA DEL CARTONE ONDULATO (ECT) (Metodo con i bordi non trattati con paraffina) Norma di riferimento: ISO 3037 I
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 7.5-11.5 | 12.0-17.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.10.4LUNGHEZZA-LARGHEZZA FIBRE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.10.4 LUNGHEZZA -LARGHEZZA fibre Norma di riferimento : ISO 16065
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Unità | mm | mm | micron | micron
Valore indicativo | 0.7-1 | 2-2.5 | 12-25 | 15-35
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.12 DOPPIE PIEGHE SCHOPPER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.12RESISTENZA ALLA PIEGATURA - APPARECCHIO SCHOPPER Norma di riferimento: ISO 5626
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | Log10(n.DP) | Log10(n.DP)
Valore indicativo | 2.0-2.5 | 2.6-3.4
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |  |  |  |  | ISTRUZIONI
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.14 SCOPPIO CARTA
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.14 RESISTENZA allo SCOPPIO (apparecchi idraulici per carta) Norma di riferimento: ISO 2758
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa | kPa | kPa
Valore indicativo | 130-170 | 300-400 | 600-700 | 750-900
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.15 SCOPPIO I CARTONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.15 RESISTENZA allo SCOPPIO (apparecchi idraulici per cartone) Norma di riferimento: ISO 2759
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 2 | 3 | 4 | 5
Unità | kPa | kPa | kPa | kPa
Valore indicativo | 300-400 | 600-700 | 750-900 | 1100-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.17 SCOPPIO CARTONE ONDULATO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.2.17 RESISTENZA allo SCOPPIO Cartone Ondulato Norma di riferimento: ISO 2759
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa
Valore indicativo | 800-1200 | 1800-2400
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.2 RESISTENZA CRD
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.2 Resistenza alla Flessione (7,5°;15°;50mm)CRD Norma di riferimento: ISO 2493-1
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN
Valore indicativo | 35-75 | 300-400 | 1200-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.6 RESISTENZA tipo TABER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.6 Resistenza alla Flessione (7,5°;15°;50MM)Tester tipo TABER, L & W Norma di riferimento: ISO 2493-2
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN/m | mN/m | mN/m
Valore indicativo | 2,3-3,5 | 15-17 | 63-75
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.3 RIGIDITA di PIEG STAT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.3 Rigidità di di Piegatura statica (5 °, 50 mm) Metodo: ISO 5628
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN
Valore indicativo | 5.5-5.9 | 30-40 | 230-270
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.4 RES. alla PIeg.(15°10MM)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.3.4 Resistenza alla Piegatura (15°,10MM): Norma di riferimento: ISO 2493-1
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN
Valore indicativo | 28-34 | 46-55
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (1)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round |  | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: ---
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 (MD) | 1 (CD) | 1 (Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 8.0- 12 /2.0-4.0/-3.0-3.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (2)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: ---
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 2 (MD) | 2 (CD) | 2(Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 8.0-12 /2.0-4.0/-3.0-3.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (3)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: ---
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 3 (MD) | 3 (CD) | 3(Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 10- 13 /4.5-5.0/1.0-4.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (4)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angleTSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: ---
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 4 (MD) | 4(CD) | 4 (Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 8-11 /5.0-6.0/1.0-4.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.1 LISCIO BEKK
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.4.1 LISCIO BEKK: Norma di riferimento: ISO 5627
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s | s | s | s
Valore indicativo | 25-40 | 140-180 | 200-300 | 1300-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.2 RUVIDO BENDTSEN
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.4.2 RUVIDO BENDTSEN Norma di riferimento: ISO 8791-2
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | ml/min | ml/min | ml/min | ml/min
Valore indicativo | 40-70 | 150-250 | 650-850 | 1200-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.3 RUVIDO PRINT.SURF
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.4.3 RUVIDITA’ PRINTSURF Norma di riferimento: ISO 8791-4
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | (mm) | (mm) | (mm)
Valore indicativo | 1.0-2.0 | 2.5-3.5 | 5.0-7.5
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COEFFICIENTE DI FRIZIONE P. IN.
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  | Round | 2024/1 |  | ISTRUZIONI
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.4.5 Coefficiente di frizione piano inclinato Metodo: ISO 9802
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | Piano Inclinato | Piano Inclinato
Valore indicativo | 0.30-0.50 | 0.45-0.80 |  | 0.3
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0

## COEFFICIENTE DI FRIZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 |  | ISTRUZIONI
Apparecchiatura | [5 empty] | n.4.4(a-b) Coefficiente di frizione statico dinamico Metodo: UNI 9802, DIN 53119-2 e NF Q 03-083
Operatore
Campione | 1 |  | 2
Unità | Statica | Dinamica | Statica | Dinamica
Valore indicativo | 0.30-0.50 | 0.25-0.35 | 0.45-0.80 | 0.40-0.50 | 0.3
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | [5 empty] | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 | [5 empty] | R.H. (%):
13 | [5 empty] | Temperatura (°C):
14
15 | [5 empty] | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.2 PERM. ARIA BEKK
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.5.2 PERMEABILITA’ ALL’ARIA BEKK
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s | s | s | s
Valore indicativo | 5-12 | 10-20 | 40-10 | 170-230
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.3 PERM. ARIA BENDTSEN
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.5.3 PERMEABILITA’ ALL’ARIA BENDTSEN: Norma di riferimento: ISO 5636-3
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | ml/min | ml/min | ml/min | ml/min
Valore indicativo | 5.0-35 | 110-160 | 450-550 | 1500-2500
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.4 PERM. ARIA GURLEY
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSi.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.5.4 PERMEABILITA’ all’ARIA GURLEY: Norma di riferimento: ISO 5636-5
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s/100ml | s/100ml | s/100ml
Valore ndicativo | 30-55 | 60-100 | 400-650
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.9.1 STRAPPO SUPERFICIALE IGT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 |  | n.9.1 RESISTENZA allo STRAPPO SUPERFICIALE IGT Norma di riferimento: ISO 3783
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 P |  | Livello 2 KA |  | ka
Unità | mm | m/s | mm | m/s
Valore indicativo | Distanza I° Strappo | 0.30-0.80 | Distanza I° Strappo | 0.80-2.50
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | [5 empty] | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 | [5 empty] | R.H.
13 | [5 empty] | Temperatura
14
15 | [5 empty] | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.6.11 GLOSS 75°
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.6.11 LUCIDO 75° Norma di riferimento: ISO 8254-1
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | %
Valore indicativo | 20-40 | 70-85
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.10.1 ASSORBIMENTO ACQUA COBB
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.10.1 (a) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: ISO 535
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2 | g/m2
Valore indicativo | 15-20 | 20-24
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## ASSORB.ACQUA COBB BOARD 600s
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.10.1 (b) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: ISO 535
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2
Valore indicativo | 115-125
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## ASSORB.ACQUA COBB CB 1800s
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.10.1 (c) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: ISO 535
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2
Valore indicativo | 100-130
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## SCOLANTEZZA SCHOPPER-RIEGLER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.10.2 SCOLANTEZZA SCHOPPER-RIEGLER Norma di riferimento: ISO 5267-1
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | °SR | °SR | °SR
Valore indicativo | 15-25 | 30-50 | 50-70
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## RESISTENZA TRAZ--Tissue a umido
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  | Round | 2024/1 | n.8.2 RESISTENZA ALLA TRAZIONE/TISSUE a UMIDO Norma di riferimento: ISO 12625-5
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | N/m | N/m
Valore indicativo | 35-55 | 70-90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0

## RESISTENZA TRAZINE-ALL-Tissue
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.8.5 (a) RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ALLUNGAMENTO/TISSUE Norma di riferimento: ISO 12625-4
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 1 | 2 | 2
Unità | N/m | % | N/m | %
Valore indicativo | 100-150 | 12-18 | 600-700 | 10-15
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.7.4-7.5 CENERI
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.7.4 -7.5 CENERI Metodi: ISO 1762-2144
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Temperatura | 525°C | 525°C | 900°C | 900°C
Valore indicativo | 1.0-1.6 | 10.5-11.5 | 0.8-1.4 | 6.0-7.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.7.2 pH ESTRATTI ACQUOSI
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | n.7.2 pH ESTRATTI ACQUOSI Metodo: ISO 6588-1 Metodo: ISO 6588 (estrazione dell'acqua fredda)
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità
Valore indicativo | 7.0-8.0 | 9.0-10.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17 | [5 empty] | n
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 1 20min
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | FINAT 1 Peel adhesion (180 °) a 300 mm / min dopo 20 minuti e 24 ore Metodo: FINAT FTM 1
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Unità | Dopo 20' N/25mm |  | Dopo 24 h N/25mm
Valore indicativo | 0.3-0.8 | 7.0-10.0 | 0.5-1.7 | 8.0-11.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 3
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | FTM 3 - Forza di rilascio a bassa velocità Metodo: FINAT FTM 3
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | CN/50mm | CN/50mm
Valore indicativo | 8.0-12.0 | 15.0-21.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 9
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2024/1 | FINAT 9 FTM 9 - Misura della virata 'Loop' Metodo: FINAT FTM 9
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | N | N
Valore indicativo | 2.0-4.0 | 10.0-14.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 24 Maggio 2024
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0