## Rx,Ry,Rz illumin. C2°- Liv. 1
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2022/2 | n. 6.1 Rx, Ry, Rz (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 2469
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1
Unità | Rx | Ry | Rz
Valore indicativo | 68-72 | 67-71 | 61-66
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## Rx,Ry,Rz illumin. C2°- Liv. 2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2022/2 | n. 6.2 Rx, Ry, Rz (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 2469
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2
Unità | Rx | Ry | Rz
Valore indicativo | 87-89 | 87-89 | 88-92
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## Rx,Ry,Rz illum.D65-10° liv.1
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2022/2 | n. 6.1 Rx, Ry, Rz (illuminante D65/10°) Norma di riferimento: ISO 2469
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1
Unità | Rx | Ry | Rz
Valore indicativo | 67-72 | 66-71 | 62-65
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## Rx,Ry,Rz illum.D65-liv.2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6.2 Rx, Ry, Rz (illuminante D65/10°) Norma di riferimento: ISO 2469
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2
Unità | Rx | Ry | Rz
Valore indicativo | 88-91 | 90-92 | 101-104
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## BRIGHTNESS illumin. C2° UV C
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.3 (a) BRIGHTNESS (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 2470
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Liv.1 Non Fluo | Liv.2 Non Fluo | Liv.3 Fluo | Liv.4 Fluo
Unità | UV C | UV C | UV C | UV C
Valore indicativo | 65-69 | 84-88 | 73-76 | 95-99
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## BRIGHTNESS illum.C2° UVC exclud
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n. 6.3 (b) BRIGHTNESS (illuminante C/2° - UV C excluded) Norma di riferimento: ISO 2470
Operatore
Campione | Liv.1 Non Fluo | Liv.2 Non Fluo | Liv.3 Fluo | Liv.4 Fluo
Unità | UV C excluded | UV C excluded | UV C excluded | UV C excluded
Valore indicativo | 65-69 | 84-88 | 68-72 | 84-88
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## BRIGHTNESS illumin. UV D65-10°
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n. 6.4 (a) BRIGHTNESS (illuminante UV D65/10°) Norma di riferimento: ISO 2470-2 I
Operatore
Campione | Liv.1 Non Fluo | Liv.2 Non Fluo | Liv.3 Fluo | Liv.4 Fluo
Unità | UV D65 | UV D65 | UV D65 | UV D65
Valore indicativo | 64--69 | 84-88 | 96-99 | 110-114
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## BRIGHTNESS illum.D65-10° exclud
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n. 6.4 (b) BRIGHTNESS (illuminante D65/10° excluded) Norma di riferimento: ISO 2470-2 I
Operatore
Campione | Liv.1 Non Fluo | Liv.2 Non Fluo | Liv.3 Fluo | Liv.4 Fluo
Unità | UVD65 excluded | UVD65 excluded | UVD65 excluded | UVD65 excluded
Valore indicativo | 64--69 | 84-88 | 79-82 | 85-90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## OPACITY illumin. UV C-2°
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | ISTRUZIONI
Apparecchiatura |  |  |  |  | n. 6.5 OPACITY (illuminante UV C/2°) Norma di riferimento: ISO 2471
Operatore
Campione | Livello 1 | Livello 2
Unità | UV C | UV C
Valore indicativo | 47-52 | 80-85
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## WHITENESS illumin. UV D65-10°
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.6 (a) WHITENESS (illuminante UV D65/10°) Norma di riferimento: ISO 11475
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 | Livello 2
Unità | UV D65 | UV D65
Valore indicativo | 127-132 | 152-169
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## WHITENESS illum UV D65 excluded
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6. 6 (b) WHITENESS (illuminante UV D65/10° excluded) Norma di riferimento: ISO 11475
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 | Livello 2
Unità | UVD65 excluded | UVD65 excluded
Valore indicativo | 73-77 | 92-98
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOUR illum. UV C-2° Liv.1
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.7 COLOUR (illuminante UV C/2°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 UV C
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 85-88 | -2 /1. 0 | 3.0/6.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOUR illum. UV C-2° Liv. 2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6.7 COLOUR (illuminante UV C/2°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2 UV C
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 83-86 | -2.2 /1. 0 | 3.0/5.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. C2 Liv.1
Innovhub-SSI/ CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.9 COLOURED PAPER (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 Coloured Paper Colour C2°
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 41-44 | 50-51 | 20-22
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. C2 Liv. 2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6.9 COLOURED PAPER (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2 Coloured Paper Colour C2°
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 66-70 | -18-21 | -30.5-28.5
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. C2 Liv. 3
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6.9 COLOURED PAPER (illuminante C/2°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 3 Coloured Paper Colour C2°
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 70-71 | -39-36 | 48-51
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOUR illum.UV D65 Liv. 1
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n. 6.8 COLOUR UV D 65 White Paper Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 UV D 65 White paper
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 88-90 | 0.1-0.4 | -5.0 -2.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOUR illum. UV D65 Liv. 2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.8 COLOUR (UV D65 White paper) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2 D 65 White paper
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 93--96 | 3.0-5.0 | -18.5/ -16.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## ISO BRIGHTNESS TISSUE
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.8.4 ISO BRIGHTNESS TISSUE UV (C) Norma di riferimento: EN ISO 12625-7 and ISO 2470
Apparecchiatura
Operatore
Campione | ISO BRIGHTNESS TISSUE
Unità | Level 1 | Level 2
Valore indicativo | 70-75 | 81-84
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. D65 Liv. 1
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n .6.10 COLOURED PAPER (illuminante D65/10°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 Coloured Paper Colour D65
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 41-43 | 46-48 | 16-18
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. D65 Liv. 2
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.10 COLOURED PAPER (illuminante D65/10°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 2 Coloured Paper Colour D65
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 68-72 | -28 / -24 | -27/ -24
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COLOURED Paper. D65 Liv. 3
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.10 COLOURED PAPER (illuminante D65/10°) Norma di riferimento: ISO 5631
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 3 Coloured Paper Colour D65
Unità | L* | a* | b*
Valore indicativo | 68-71 | -30 / -28 | 47-52
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## L printer paper ILL. D50
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | 9.5 PRINTED PAPER (illuminante D50) Norma di riferimento: ISO 13655
Apparecchiatura
Operatore
Campione
Unità | 1 | 2 | 3 | 4
Valore indicativo | 15-18 | 54-57 | 45-48 | 85-90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## a printer paper ILL D50
Innovhub-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.9.5 PRINTEd PAPER (illuminante D50) Norma di riferimento: ISO 13655
Apparecchiatura
Operatore
Campione
Unità | 1 | 2 | 3 | 4
Valore indicativo | 0.2-0.5 | -39/-34 | 72-75 | -6.0/-4.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## b printer paper ILL. D50
SSCCP-Stazione Sperimentale Carta / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo 83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-26 - E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.9.5 PRINTED PAPER (illuminante D50) Norma di riferimento: ISO 13655
Apparecchiatura
Operatore
Campione
Unità | 1 | 2 | 3 | 4
Valore indicativo | 05-1,3 | -50/-47 | -5.0/-3,0 | 92-97
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 15 Novembre 2021
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0