## n.1.3 GRAMMATURA
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.1.3 GRAMMATURA: Norma di riferimento: EN ISO 536:96 Istruzioni: condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Il pacco contiene 20 campioni (150x150 mm). Azzerare la bilancia. Tagliare i campioni della misura richiesta e pesare ogni campione con la precisione generalmente utilizzata nel laboratorio. Riportare i singoli valori in g/m2.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2)
Valore indicativo | 55-65 | 85-105 | 270-290 | 500-700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1.1 SPESSORE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.1.1 SPESSORE: Norma di riferimento: UNI EN ISO 534 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Vengono forniti 12 campioni di cui due sono di riserva. Effettuare una sola misura al centro di ogni provetta. Riportare dieci misure esprimendo i valori in mm.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mm | mm | mm | mm
Valore indicativo | 45-55 | 70-80 | 200-250 | 500-600
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1,4 CONTENUTO UMID.
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.1.4 CONTENUTO UMIDITA' Norma di riferimento: ISO 287 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Tagliare e pesare le provette. Essiccare le provette nella stufa, nel proprio contenitore col coperchio rimosso,mantenendo la temperatura del’aria a 105C°+/-2C°. Pesare le provette fino a massa costante,si considera massa costante quando due pesate consecutive non differiscono più dello 0.1%della massa iniziale della provetta. Esprimere il risultato,basato sulla massa prelevata, in percentuale, arrotondata allo0.1%
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | %
Valore indicativo | 4.6-6.4 | 6.1-7.1
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.1.2 SPESSORE CARTONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.1.2 SPESSORE Cartone Ondulato Norma di riferimento: ISO 3034 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Eseguire le misure disponendo le provette con il lato contrassegnato dalla parte opposta a quella di applicazione della pressione. Riportare dieci misure esprimendo i valori in mm.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mm | mm
Valore indicativo | 3.8-4.4 | 6.6-7.2
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14 | [6 empty] | n.1.2
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (1)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924/3 Istruzioni: Metodo EN ISO 1924-3 Dodici provette 50x250 millimetro (di cui 2 sono di riserva) sono fornite per ogni campione. Da ogni provetta tagli un ± 15,0 della striscia della larghezza di 0,1 millimetro. La portata della prova deve essere 100±1 millimetro. Far funzionare lo strumento conformemente aISO1924-3 ed alle istruzioni del produttore.Riportare dieci letture,calcolate a tre figure significative,esprimere Resistenza alla trazione in kN/m Lo sforzo di rottura % Resistenza alla trazione (TEA) in J/m2 Resistenza alla trazione in kN/m
Operatore
Campione | 1 | 1 | 1 | 1
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 2.0-3.0 | 3.0-6.0 | 50-90 | 150-350
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (2)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924/3 Istruzioni: Metodo EN ISO 1924-3 Dodici provette 50x250 millimetro (di cui 2 sono di riserva) sono fornite per ogni campione. Da ogni provetta tagli un ± 15,0 della striscia della larghezza di 0,1 millimetro. La portata della prova deve essere 100±1 millimetro. Far funzionare lo strumento conformemente aISO1924-3 ed alle istruzioni del produttore.Riportare dieci letture,calcolate a tre figure significative,esprimere Resistenza alla trazione in kN/m Lo sforzo di rottura % Resistenza alla trazione (TEA) in J/m2 Resistenza alla trazione in kN/m
Operatore
Campione | 2 | 2 | 2 | 2
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 6.0-8.0 | 1.0-2.5 | 30-200 | 700-1200
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.18 TRAZIONE ISO 1924-3 (3)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.18 RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924/3 Istruzioni: Metodo EN ISO 1924-3 Dodici provette 50x250 millimetro (di cui 2 sono di riserva) sono fornite per ogni campione. Da ogni provetta tagli un ± 15,0 della striscia della larghezza di 0,1 millimetro. La portata della prova deve essere 100±1 millimetro. Far funzionare lo strumento conformemente aISO1924-3 ed alle istruzioni del produttore.Riportare dieci letture,calcolate a tre figure significative,esprimere Resistenza alla trazione in kN/m Lo sforzo di rottura % Resistenza alla trazione (TEA) in J/m2 Resistenza alla trazione in kN/m
Operatore
Campione | 3 | 3 | 3 | 3
Unità | kN/m | % | J/m2 | kN/m
Valore indicativo | 14.0-16.0 | 1.0-3.5 | 150-250 | 1200-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.1(a) TRAZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.1(a) RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma di riferimento: ISO 1924/2 Istruzioni: Vengono forniti 12 campioni 50x250 mm dei quali due sono di riserva. Precondizionare 24h to 23°C and 50% R.H secondo la norma UNI EN 20187. Tagliare da ogni campione una striscia di 15,0± 0,1 mm in larghezza. The test span must be 180±1 mm. Utilizzare lo strumento in accordo alla norma ISO 1924/2 e alle istruzioni della azienda produttrice.Riportare dieci misure in kN/m.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 2.50-3.50 | 4.50-5.50 | 7.00-8.00 | 9.50-11.5
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.1 (b) ALLUNGAMENTO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.1 (b) ALLUNGAMENTO Norma di riferimento: ISO 1924/2 Istruzioni: Vengono forniti 12 campioni 50x250 mm dei quali due sono di riserva. Precondizionare 24h a 23°C and 50% R.H secondo la norma UNI EN 20187. Tagliare da ogni campione una striscia di 15,0± 0,1 mm in larghezza. The test span must be 180±1 mm. Utilizzare lo strumento in accordo alla norma ISO 1924/2 e alle istruzioni della azienda produttrice. Riportare dieci misure in %..
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | % | % | %
Valore indicativo | 6.00-8.00 | 1.00-2.00 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.2 TRAZIONE UMIDO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.2 RESISTENZA a TRAZIONE allo STATO BAGNATO DOPO SATURAZIONE Norma di riferimento: ISO 3781:1983 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Distanza tra i morsetti 180 mm, larghezza delle provette 15 mm. Saturare in acqua distillata a 23°C soltanto la parte centrale della provetta,unendone le due estremità ed immergendo la parte centrale dell’anello risultante, avendo cura di applicare il minimo sforzo possibile, raddrizzare lla provetta ed inserirla tra i morsetti con la porzione bagnata equidistante da essi. Applicare il carico entro 20 ± 1 s dal momento dell’immersione (si suggerisce un tempo di immersione di circa 15 s).Completare la prova secondo la norma ISO 1924-2. Riportare dieci misure esprimendo i valori in N/m.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | N/m | N/m | N/m
Valore indicativo | 500-700 | 1500-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.3 LACERAZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | ISTRUZIONI
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.3 RESISTENZA alla LACERAZIONE: Norma di riferimento: ISO 21974 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Mettere a livello e azzerare l’apparecchio. La lacerazione deve avvenire parallelamente al bordo rosso della provetta. Se si dispone di apparecchio Elmendorf a pendolo fisso operare con un numero di foglietti tale che la lettura cada nel campo compreso tra il 25 ed il 75 % della scala. Riportare dieci misure esprimendo i valori in mN.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN | mN
Valore indicativo | 280-340 | 500-900 | 1200-1500 | 1700-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.11 SCOTT BOND
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.11 RESISTENZA del LEGAME INTERFIBRA: Norma di riferimento: ISO 16260:2016 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Mettere a livello e azzerare l’apparecchio. Pulire gli elementi angolari di metallo che vanno a contatto con il nastro adesivo. Tagliare una provetta di dimensioni 25,4 x 160 mm dalla zona centrale di ciascuna campione. Eseguire la prova nel minor tempo possibile dalla preparazione dei campioni. Non prendere in considerazione il risultato di quelle prove in cui la delaminazione non abbia interessato tutta la superficie della provetta. Se necessario aumentare la pressione nella preparazione dei campioni usando gli appositi anelli distanziatori. PER LA MISURA DEL TERZO LIVELLO IMPIEGARE LA SCALA SUPERIORE DELL’APPARECCHIO. Riportare dieci misure esprimendo i valori in J/m2.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | J/m2 | J/m2 | J/m2
Valore indicativo | 100-150 | 200-300 | 500-700High
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.5 SCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.5 COMPRESSIONE SHORT SPAN Norma di riferimento: ISO 9895:89 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Effettuare la prova secondo la Norma di riferimento Sono forniti tre campioni siglati 1,2,3. Ciascun campione è costituito da 20 fogli 70x150 mm con il lato lungo parallelo alla direzione di macchina (MD). Tagliare da ciascun campione 20 provette di larghezza 15 ± 0,1 mm in MD, una per ciascun foglio. Effettuare 20 prove di resistenza alla compressione in direzione macchina per ciascun campione
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 1.3-1.8 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 8,0-9.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.6 RCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.6 RING CRUSH TEST (RCT): Norma di riferimento: ISO/DIS 12192 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Tagliare una provetta di dimensioni 12,7 x 152 mm dalla zona centrale di ciascun campione. Collocare la provetta nella scanalatura del portaprovette con il lato contrassegnato rivolto verso l’esterno. La larghezza della scanalatura deve essere tra 1,5 e 1,75 volte lo spessore della provetta. nel minor tempo possibile dalla preparazione dei campioni. Riportare dieci misure esprimendo i valori in kN/m.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 0.60-1.00 | 1.60-2.10 | 3.10-3.90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.7 FCT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.7 RESISTENZA alla COMPRESSIONE di CARTONE ONDULATO DISPOSTO in PIANO (FCT) Norma di riferimento: ISO 3035 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Tagliare una provetta avente un’area di almeno 50 cm2 dalla zona centrale di ciascun campione. Non prendere in considerazione il risultato di quelle prove in cui si sia verificato il “coricamento” dell’onda. Riportare dieci misure esprimendo i valori in kPa.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa
Valore indicativo | 220-350 | 380-
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.8 CMT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.8 RESISTENZA alla COMPRESSIONE di CARTA ONDULATA DISPOSTA in PIANO (CMT) Norma di riferimento: ISO 7263 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Ondulare le provette dopo aver atteso il tempo necessario per il raggiungimento della corretta temperatura dell’ondulatore. Condizionare le provette ondulate per 30 min prima di effettuare la compressione. Riportare dieci misure esprimendo i valori in N.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | N | N
Valore indicativo | 100-250 | 300-500
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.9(a) ECT-pretagliato
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.9 (a) RESISTENZA alla COMPRESSIONE VERTICALE a COLONNA DEL CARTONE ONDULATO (ECT) (Metodo con i bordi non trattati con paraffina) Norma di riferimento: ISO 3037 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Ogni campione consiste di 5 provette pre-tagliate. Sottoporre a compressione il lato lungo della provetta Riportare cinque misure esprimendo i valori in kN/m.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 6.0-8.0 | 10.0-15.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.9(b) ECT da tagliare
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.9(b) RESISTENZA alla COMPRESSIONE VERTICALE a COLONNA DEL CARTONE ONDULATO (ECT) (Metodo con i bordi non trattati con paraffina) Norma di riferimento: ISO 3037 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Ogni campione consiste di 1 provetta di 10 x 25 cm da tagliare in laboratorio seguendo accuratamente la norma ISO 3037. (Onde parallele al lato corto). Sottoporre a compressione il lato lungo della provetta. Riportare cinque misure esprimendo i valori in kN/m.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kN/m | kN/m
Valore indicativo | 6.0-8.0 | 10.0-15.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.10.4LUNGHEZZA-LARGHEZZA FIBRE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.10.4 LUNGHEZZA -LARGHEZZA fibre Norma di riferimento : ISO 16065 Istruzioni: Sono forniti circa 2g. di polpa asciugata all'aria per ogni campione. Inzuppare i campioni in acqua del rubinetto per almeno 4 ore. Disintegarei il campione per 2000 rivoluzioni in circa 2 litri di acqua di rubinetto, così da raggiungere una concentrazione di circa 1 g/l. Mescolare molto prima del prelievo del campione dalla sospensione. Realizzare la misura (dimensione del campione, ecc.) secondo le istruzioni del produttore. Riportare cinque letture e la media calcolata a quattro figure significative per la lunghezza della fibra (in millimetri) ed a tre figure significative per la larghezza della fibra (inl µm).
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Unità | mm | mm | micron | micron
Valore indicativo | 0.7-1 | 2-2.5 | 12-25 | 15-35
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.12 DOPPIE PIEGHE SCHOPPER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.2.12RESISTENZA ALLA PIEGATURA - APPARECCHIO SCHOPPER Norma di riferimento: ISO 5626 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Tagliare una provetta di dimensioni 15 x 110 mm dalla zona centrale di ciascun campione.Riportare il logaritmo decimale del numero di doppie pieghe di ciascuna delle dieci provette e calcolare la media e la deviazione standard con tre cifre significative a seconda del livello
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | Log10(n.DP) | Log10(n.DP)
Valore indicativo | 2.0-2.5 | 2.6-3.4
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |  |  |  |  | ISTRUZIONI
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.14 SCOPPIO CARTA
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.14 RESISTENZA allo SCOPPIO (apparecchi idraulici per carta) Norma di riferimento: ISO 2758 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Azzerare l’apparecchio. Disporre la provetta con la superficie contrassegnata dalla parte opposta a quella di applicazione della pressione. Riportare dieci misure esprimendo i valori in kPa.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa | kPa | kPa
Valore indicativo | 130-170 | 340-400 | 600-700 | 750-900
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.15 SCOPPIO I CARTONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.15 RESISTENZA allo SCOPPIO (apparecchi idraulici per cartone) Norma di riferimento: ISO 2759 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Azzerare l’apparecchio. Disporre la provetta con la superficie contrassegnata dalla parte opposta a quella di applicazione della pressione. Riportare dieci misure esprimendo i valori in kPa.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 2 | 3 | 4 | 5
Unità | kPa | kPa | kPa | kPa
Valore indicativo | 300-400 | 600-700 | 750-900 | 1100-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.2.17 SCOPPIO CARTONE ONDULATO
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.2.17 RESISTENZA allo SCOPPIO Cartone Ondulato Norma di riferimento: ISO 2759 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Eseguire le misure disponendo le provette con il lato contrassegnato dalla parte opposta a quella di applicazione della pressione. Riportare dieci misure e calcolare la media e la deviazione standard con quattro cifre significative esprimendo i valori in kPa
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | kPa | kPa
Valore indicativo | 800-1200 | 1800-2400
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.2 RESISTENZA CRD
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.2 Resistenza alla Flessione (7,5°;15°;50mm)CRD Norma di riferimento: ISO 2493-1 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire la prova secondo la norma di riferimento. Ogni campione è formato da 12 fogli di 100 x 80 mm. Esecuzione della prova: tagliare i provini nelle corrette dimensioni affinché la prova risulti parallela al lato lungo (freccia). Per i campioni 1 e 2 l’angolo di flessione è di 15°, per il campione 3: 7,5°. Il valore letto in u.S. (unità Stiffness) deve essere moltiplicato per 2.03 per ottenere il valore in mN. I valori devono essere espressi in mN.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN
Valore indicativo | 35-75 | 275-375 | 1200-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.6 RESISTENZA tipo TABER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.6 Resistenza alla Flessione (7,5°;15°;50MM)Tester tipo TABER, L & W Norma di riferimento: ISO 2493-2 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire la prova secondo la norma di riferimento. Ogni campione è formato da 12 fogli di 100 x 80 mm. Esecuzione della prova: tagliare i provini nelle corrette dimensioni affinché la prova risulti parallela al lato lungo (freccia). Per i campioni 1 e 2 l’angolo di flessione è di 15°, per il campione 3: 7,5°. Il valore letto in u.S. (unità Stiffness) deve essere moltiplicato per 2.03 per ottenere il valore in mN. I valori devono essere espressi in mN.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN/m | mN/m | mN/m
Valore indicativo | 2,3-3,5 | 15-17 | 63-75
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.3 RIGIDITA di PIEG STAT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.3.3 Rigidità di di Piegatura statica (5 °, 50 mm) Metodo: ISO 5628 Dodici pezzi di prova (di cui 2 sono riserve) sono forniti per ciascun campione. Tagliare 10 provette di 38 mm di larghezza e ca 70 mm di lunghezza con il lato più lungo nella direzione della freccia. Misurare la resistenza alla flessione su 10 provini. Posizionare i provini con il lato marcato all'indietro nell'apparecchio (lato superiore). Per tutti e tre i campioni la lunghezza di piegatura è 50 mm e l'angolo di curvatura 5 °. Segnalare i singoli valori, quindi calcolare la rigidezza alla flessione e registrare la media di 10 valori e la deviazione standard in mNm, tutti a 3 cifre significative.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN | mN
Valore indicativo | 5.5-5.9 | 30-40 | 230-270
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.3.4 RES. alla PIeg.(15°10MM)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.3.4 Resistenza alla Piegatura (15°,10MM): Norma di riferimento: ISO 2493 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire la prova secondo la norma di riferimento. Ogni campione è formato da 12 fogli di 90 x 70 mm. Esecuzione della prova: tagliare i provini nelle corrette dimensioni (70 mm in lunghezza e 38 mm in larghezza ) in maniera che la prova risulti parallela al lato lungo (freccia). Per entrambi i campioni l’angolo di flessione è di 15° e la lunghezza del provino è di 50 mm. Posizionare i provini con il lato segnato verso l’apparecchio. Registrare soltanto la lettura dei risultati in mN, non fare correzioni per la lunghezza della prova.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | mN | mN
Valore indicativo | 28-34 | 46-56
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (1)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: --- Il lato più lungo è parallelo alla direzione della macchina (MD). Effettuare il test in MD con il lato marcato verso l'alto. Riportare i singoli valori di TSI in MD e CD e dell'angolo di orientamento in MD. Calcola e registra la media di 10 valori e la deviazione standard, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 (MD) | 1 (CD) | 1 (Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 7.0- 10 /1.5-2.5/2.0-3.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (2)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: --- Il lato più lungo è parallelo alla direzione della macchina (MD). Effettuare il test in MD con il lato marcato verso l'alto. Riportare i singoli valori di TSI in MD e CD e dell'angolo di orientamento in MD. Calcola e registra la media di 10 valori e la deviazione standard, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 2 (MD) | 2 (CD) | 2(Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 8.0-12 /2.0-4.0/-3.0-3.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (3)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angle TSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: --- Il lato più lungo è parallelo alla direzione della macchina (MD). Effettuare il test in MD con il lato marcato verso l'alto. Riportare i singoli valori di TSI in MD e CD e dell'angolo di orientamento in MD. Calcola e registra la media di 10 valori e la deviazione standard, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 3 (MD) | 3 (CD) | 3(Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 10- 13 /4.5-5.0/1.0-4.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## TSO, tensile stiffness inde (4)
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.3.5 TSO, tensile stiffness index and oriental angleTSO, indice di rigidità alla trazione e angolo di orientamento Metodo: --- Il lato più lungo è parallelo alla direzione della macchina (MD). Effettuare il test in MD con il lato marcato verso l'alto. Riportare i singoli valori di TSI in MD e CD e dell'angolo di orientamento in MD. Calcola e registra la media di 10 valori e la deviazione standard, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 4 (MD) | 4(CD) | 4 (Angle MD)
Unità | kNm/g (°)
Valore indicativo | 8-11 /5.0-6.0/1.0-4.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.1 LISCIO BEKK
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.4.1 LISCIO BEKK: Norma di riferimento: ISO 5627:95 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Ogni pacco contiene 12 campioni di cui due di scorta. Determinare il valore di liscio di ogni campione, un valore per ogni provino utilizzando la parte marcata con una linea rossa contro la piastra di vetro. Riportare i dieci valori in secondi.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s | s | s | s
Valore indicativo | 25-40 | 140-180 | 200-300 | 1300-2000
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.2 RUVIDO BENDTSEN
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.4.2 RUVIDO BENDTSEN Norma di riferimento: ISO 8791/2:90 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Le prove devono essere eseguite solo sul lato portante il contrassegno rosso Per evitare una disuniformità dei risultati dovuta alla discontinuità della pressione dell’aria attraverso i capillari,si consiglia di utilizzare un manometro ad U riempito con acqua tra il flussometro e la testa di misura.Se R è la media dei risultati delle prove di liscio (ml/min), P è la media delle letture delle pressioni effettive (ml/H2O), la media corretta Rcorr diventa: Rcorr = (150/P) x R.
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | ml/min | ml/min | ml/min | ml/min
Valore indicativo | 40-70 | 150-250 | 1200-1700 | 1200-1700
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.4.3 RUVIDO PRINT.SURF
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.4.3 RUVIDITA’ PRINTSURF Norma di riferimento: ISO 8791/4:92 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Porre il selettore della pressione nella posizione 20 kgf/cm2. Operare secondo le istruzioni del fabbricante e determinare la ruvidità di ciascuna delle 10 provette dalla parte della superficie contrassegnata. In particolare porre cura di effettuare la lettura entro 3-5 secondi dall’applicazione della pressione.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | (mm) | (mm) | (mm)
Valore indicativo | 1.0-2.0 | 2.5-3.5 | 5.0-7.5
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## COEFFICIENTE DI FRIZIONE P. IN.
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  | Round | 2023/1 |  | ISTRUZIONI
Apparecchiatura |  |  |  |  | n.4.4(a-b) Coefficiente di attrito (statico e dinamico) Metodo: ISO 15359I Sono forniti dodici pezzi di prova (di cui 2 sono riserve) 120 x 300 mm per ciascun campione.Tagliare 2 x 10 provini (un provino per la slitta e uno per il tavolo ) secondo lo standard, con il lato più lungo parallelo al lato lungo del foglio. Determinare i coefficienti di attrito statici e dinamici dopo una diapositiva con i lati contrassegnati l'uno contro l'altro. Posiziona il lato marcato (in cima alla pila, a faccia in su) sul tavolo con la freccia nella direzione del movimento della slitta. Monta il foglio successivo con il lato segnato (in cima alla pila, a faccia in su) sulla slitta. Determina il COF statico e dinamico dopo una diapositiva con i lati contrassegnati l'uno contro l'altro. Riporta i singoli valori su 3 cifre significative. Nota: Altri standard, come ASTM D1894, DIN 53375, TAPPI 549 e NF Q 03-082, possono anche essere utilizzato per determinare i coefficienti di attrito.
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | Piano Inclinato | Piano Inclinato
Valore indicativo | 0.30-0.50 | 0.45-0.80 |  | 0.3
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0

## COEFFICIENTE DI FRIZIONE
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 |  | ISTRUZIONI
Apparecchiatura | [5 empty] | n.4.4(a-b) Coefficiente di attrito (piano inclinato) Metodo: UNI 9802, DIN 53119-2 e NF Q 03-083 Ventidue pezzi di prova (di cui 2 sono riserve) 120 x 300 mm sono forniti per ciascun campione. Tagliare 2 x 10 provini (un pezzo di prova per la slitta e uno per il piano inclinato) secondo lo standard, con il lato più lungo parallelo al lato lungo del foglio. Posiziona il lato marcato (in cima alla pila, a faccia in su) sul tavolo, con la freccia nella direzione del movimento della slitta (= verso il basso sulla rampa). Montare il foglio successivo con il lato marcato (in cima alla pila, a faccia in su) sulla slitta. Determina il coefficiente di attrito con i lati marcati l'uno contro l'altro. Leggere l'angolo del piano nel momento in cui la slitta inizia a muoversi. Determina i coefficienti statici di attrito, COF, calcolando la tangente dell'angolo a cui ha avuto inizio lo scorrimento. Riporta i singoli valori dei coefficienti di attrito calcolati in 3 cifre significative.
Operatore
Campione | 1 |  | 2
Unità | Statica | Dinamica | Statica | Dinamica
Valore indicativo | 0.30-0.50 | 0.25-0.35 | 0.45-0.80 | 0.30-0.70 | 0.3
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | [5 empty] | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 | [5 empty] | R.H. (%):
13 | [5 empty] | Temperatura (°C):
14
15 | [5 empty] | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.2 PERM. ARIA BEKK
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.5.2 PERMEABILITA’ ALL’ARIA BEKK Istruzioni: (effettuare la prova secondo le istruzioni del fornitore) Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Le prove devono essere eseguite sul foglio singolo, effettuando 5 determinazioni con il lato contrassegnato rivolto verso l’alto e 5 con il lato contrassegnato rivolto verso il basso. I risultati dovranno essere espressi in secondi (necessari per una caduta di pressione da 380 mm Hg a 220 mm Hg con l’approssimazione di 0,1 secondi per portate inferiori a 100 secondi e di 1 secondo per portate superiori).
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s | s | s | s
Valore indicativo | 5-12 | 10-20 | 40-10 | 170-230
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.3 PERM. ARIA BENDTSEN
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.5.3 PERMEABILITA’ ALL’ARIA BENDTSEN: Norma di riferimento: ISO 5636/3:92 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Per evitare una disuniformità dei risultati dovuta alla discontinuità della pressione dell’aria attraverso i capillari, si consiglia di utilizzare un manometro ad U riempito con acqua tra il flussometro e la testa di misura. Se R è la media dei risultati delle prove di permeabilità (ml/min), P è la media delle letture delle pressioni effettive (ml/H2O), la media corretta Rcorr diventa: Rcorr = (150/P) x R.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | ml/min | ml/min | ml/min | ml/min
Valore indicativo |  | 110-150 | 450-550 | 1300-1900
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.5.4 PERM. ARIA GURLEY
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSi.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.5.4 PERMEABILITA’ all’ARIA GURLEY: Norma di riferimento: ISO 5636/5:86 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Il pacco contiene 12 provini di cui due di riserva. Effettuare la misura nel mezzo del provino con la parte marcata (linea verde) verso il flusso dell'aria. Riportare i valori in s/100cm3
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | s/100ml | s/100ml | s/100ml
Valore ndicativo | 30-55 | 60-100 | 400-650
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.9.1 STRAPPO SUPERFICIALE IGT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 |  | n.9.1 RESISTENZA allo STRAPPO SUPERFICIALE IGT Norma di riferimento: ISO 3783 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Impiegare l’abbigliamento duro e regolare il carico di stampa a 350 N (35 kg). Eseguire la misura sul lato contrassegnato. Impiegare l’olio IGT a media viscosità. Tempi di inchiostrazione consigliati con dispositivo ausiliario): inchiostratori con numero di serie da Ja O: 90s; inchiostratori con numero di serie da Pa S: 60s; inchiostratori con numero di serie da T in poi: 30 s. La velocità (accelerate) finali consigliate sono: Livello P: velocità finale 1,0 m/s o pendolo tal quale – Livello ka: velocità finale 3,0 m/s o molla A. Riportare sul presente modulo tutte le informazioni richieste, inclusa la distanza in mm del primo segno di strappo. Esprimere la resistenza allo strappo in m/s. Riportare dieci misurcon tre cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 P |  | Livello 2 KA |  | ka
Unità | mm | m/s | mm | m/s
Valore indicativo | Distanza I° Strappo | 0.30-0.80 | Distanza I° Strappo | 0.80-2.50
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | [5 empty] | Data test:
11 | [5 empty] | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 | [5 empty] | R.H.
13 | [5 empty] | Temperatura
14
15 | [5 empty] | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.9.2 RICETTIVITA' OLIO IGT
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.9.2 RICETTIVITA’ all’OLIO IGT Norma di riferimento: IGT W24 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Impiegare l’abbigliamento in gomma e regolare la pressione lineare di stampa a 200 N/10 mm (20 kg/10 mm). Per un disco di larghezza 32 mm regolare il carico di stampa a 700 N. Eseguire la misura sullato contrassegnato. La velocità finale deve essere 1,25 m/s, accelerata, o pendolo tal quale. Riportare dieci misure con tre cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | Livello 1 MCs | Livello 2 KA | 3 | 4
Unità | mm | mm
Valore indicativo | 70-80 | 130-140
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%)
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C)
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.6.11 GLOSS 75°
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.6.11 LUCIDO 75° Norma di riferimento: ISO 8254-1 Istruzioni: Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20 187 per 24 h a 23°C e 50% U.R. Il pacco contiene 12 provini (100x200 mm) di cui due sono di riserva, con il lato lungo parallelo alla direzione di macchina. Azzerare lo strumento secondo quanto previsto dal fabbricante e dalla norma di riferimento. Eseguire le misure sul lato contrassegnato, cinque in direzione macchina e le altre cinque nella direzione opposta. Riportare dieci misure esprimendo i valori in %.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | % | %
Valore indicativo | 20-40 | 70-85
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.10.1 ASSORBIMENTO ACQUA COBB
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.10.1 (a) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: EN 20535:94 Istruzioni Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire le prove secondo la norma di riferimento.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2 | g/m2
Valore indicativo | 16-20 | 20-24
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## ASSORB.ACQUA COBB BOARD 600s
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.10.1 (b) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: EN 20535:94 Istruzioni Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire le prove secondo la norma di riferimento.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2
Valore indicativo | 105-185
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## ASSORB.ACQUA COBB CB 1800s
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.10.1 (c) ASSORBIMENTO ACQUA COBB Norma di riferimento: EN 20535:94 Istruzioni Condizionare i campioni secondo norma UNI EN 20187 per 24h a 23°C e 50% U.R. Eseguire le prove secondo la norma di riferimento.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | g/m2
Valore indicativo | 100-130
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## SCOLANTEZZA SCHOPPER-RIEGLER
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.10.2 SCOLANTEZZA SCHOPPER-RIEGLER Norma di riferimento: ISO 5267-1 Istruzioni Bagnare 24 g di pasta secca (un foglietto) in 1200 ml acqua distillata a 20°C per almeno 4 h. Portare a 2000 ml con acqua distillata a 20°C e spappolare per 30000. Diluire allo 0,22 % circa una sufficiente quantità della pasta spappolata e determinare la concentrazione per. filtrazione, essiccamento a 105°C e pesata. Bagnare il vaso di drenaggio con acqua distillata a 20°C e mantenerlo a tale temperatura. Diluire a 1000 ml con acqua distillata a 20°C un volume dell’impasto così preparato contenente 2,00 ± 0,02 g di pasta. Versare tale volume nel vaso di drenaggio e dopo 5 s sollevare la valvola a cono. Riportare cinque valori delle misure e calcolare la media e la deviazione standard con due cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità | °SR | °SR | °SR
Valore indicativo | 15-25 | 30-50 | 50-70
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## RESISTENZA TRAZ--Tissue a umido
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  | Round | 2023/1 | n.8.2 RESISTENZA ALLA TRAZIONE/TISSUE a UMIDO Norma di riferimento: EN- ISO 12625-5 Istruzioni : EN 12625-5 Dodici provette (di cui 2 sono riserve) sono fornite per ogni campione. Da ogni provetta tagli un ± della striscia test 50 0,5 millimetri di larghezza. La portata della prova deve essere di 43,5 millimetri del ± 1 (misurato dalla cima della barra al fondo del morsetto superiore, vedi l'en 12625-5 per i dettagli). Impostrare lo strumento conforme ad EN 12625-5 e le istruzioni del produttore ad una velocità della prova di 50 mm/min. Il momento di inzuppamento per il campione è 15 s con l'apparato d'inzuppamento viene lasciato sul posto durante la prova. Riportare dieci letture, la media e la deviazione standard calcolate a tre figure significative, esprimere la resistenza alla trazione bagnata in N/m.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | N/m | N/m
Valore indicativo | 35-55 | 70-90
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0

## RESISTENZA TRAZINE-ALL-Tissue
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.8.5 (a) RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ALLUNGAMENTO/TISSUE Norma di riferimento: EN- ISO 12625-4 Sono forniti dodici pezzi di prova (di cui 2 di riserva) per ciascun campione. Tagliare i campioni a secco per effettuare10 prove. Le prove devono essere effettuate nella direzione della freccia. Si consiglia di misurare la resistenza alla trazione e allungamento con un campione di lunghezza di almeno 150 mm e un test di span lunghezza di 100 ±1 mm tra le ganasce. Il campione larghezza 50 mm ±0,5 mm se i morsetti lo consentono. Effettui la misura di resistenza alla trazione facendo uso del campione come cioè 1ply fornito, 2ply. I risultati sono espressi in N/m per la trazione e riportare i risultati per l'allungamento in percentuale (%).
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 1 | 2 | 2
Unità | N/m | % | N/m | %
Valore indicativo | 100-150 | 12-18 | 600-700 | 10-15
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.7.4-7.5 CENERI
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.7.4 -7.5 CENERI Metodi: ISO 1762-2144 Metodi: ISO 1762 (525°C) ed ISO 2144 (900°C) Il pacchetto contiene circa 10 g di carta. Questa quantità è sufficiente per due misure e possibile eseguire una o due prova supplementare in caso di bisogno. Determinarei il residuo secondo le norme al 0,1% per entrambe le temperature.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Temperatura | 525°C | 525°C | 900°C | 900°C
Valore indicativo | 1.5-2.2 | 10.5-11.5 | 0.8-1.4 | 6.0-7.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## n.7.2 pH ESTRATTI ACQUOSI
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | n.7.2 pH ESTRATTI ACQUOSI Metodo: ISO 6588 Metodo: ISO 6588 (estrazione dell'acqua fredda) Il pacchetto contiene circa 6 g di carta. Questa quantità è sufficiente per due misure e possibile eseguireuna o due prova supplementare in caso di bisogno. La conducibilità dell'acqua dovrebbe essere controllata e mantenuta < 0,1 mS/m. Determinare il pH secondo la norma ai 0,1 più vicino.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 3 | 4
Unità
Valore indicativo | 7.0-8.0 | 9.0-10.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17 | [5 empty] | n
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 1 20min
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | FINAT 1 Peel adhesion (180 °) a 300 mm / min dopo 20 minuti e 24 ore Metodo: FINAT FTM 1 Ogni confezione (2 livelli) contiene 6 pezzi di prova, di cui 1 è riserva. Tagliare due strisce da ciascuno dei 5 fogli di larghezza 25 ± 0,1 mm e lunghezza minima 175 ± 0,1 mm con i lati lunghi paralleli al lato lungo del foglio. Importante: per pulire le lastre di vetro, utilizzare un tessuto privo di lanugine e etanolo o acetone. Le lastre di vetro non devono presentare alcun danno o contaminazione. Rimuovere il materiale di supporto e incollare accuratamente il campione su una lastra di vetro. Il rullo di pressione standard FINAT (2 kg) deve avvolgere due volte il campione. Misurare i primi 5 provini dopo 20 minuti e il secondo 5 provini dopo 24 ore con una velocità di 300 mm / min e un angolo di prova di 180 ° su una distanza minima di 100 mm. Riporta i singoli valori, calcola e registra la media di 5 valori e la deviazione standard in N / 25mm, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2 | 1 | 2
Unità | Dopo 20' N/25mm |  | Dopo 24 h N/25mm
Valore indicativo | 0.3-0.8 | 7.0-10.0 | 0.5-1.7 | 8.0-11.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 3
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619- E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | FTM 3 - Forza di rilascio a bassa velocità Metodo: FINAT FTM 3 Ogni confezione (2 livelli) contiene 6 pezzi di prova, di cui 1 è riserva. Taglia una striscia da ciascuno dei 5 fogli larghi 50 ± 0,1 mm e minimo 175 ± 0,1 mm (consigliamo una striscia lunga 200 ± 0,1 mm) con i lati lunghi paralleli al lato lungo del foglio. Importante: per pulire le lastre di vetro, utilizzare un tessuto privo di lanugine e etanolo o acetone. Le lastre di vetro non devono presentare alcun danno o contaminazione. Conservare le strisce a sandwich a una pressione di 6,86 kPa (70 g / cm², ovvero circa 7 kg per le strisce con dimensioni di 200 mm x 50 mm) per 20 ore. Incollare il provino con nastro biadesivo su una lastra di vetro. Prima il materiale di rivestimento può essere rimosso dal substrato di rilascio. Misurare 5 provini dopo 4 ore di condizionamento con una velocità di 300 mm / min e un angolo di prova di 180 ° su una distanza minima di 100 mm. Segnalare i singoli valori, calcolare e registrare la media di 5 valori e la deviazione standard in cN / 50 mm, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | CN/50mm | CN/50mm
Valore indicativo | 8.0-12.0 | 15.0-21.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0

## FINAT 9
INNOVHUB-SSI / CEPI Comparative Testing Service
INNOVHUB-SSI.Via G.Colombo,83, 20133 - Milano
Tel: 02-85153619-E-mail:mariateresa.palma@mi.camcom.it,daniele.bussini@mi.camcom.it
Codice laboratorio |  |  | Round | 2023/1 | FINAT 9 FTM 9 - Misura della virata 'Loop' Metodo: FINAT FTM 9 Ogni confezione (2 livelli) contiene 6 pezzi di prova, di cui 1 è riserva. Tagliare una striscia da ciascuno dei 5 fogli di larghezza 25 ± 0,1 mm e striscia minima di 175 ± 0,1 mm con i lati lunghi paralleli al lato lungo del foglio. Importante: per pulire le lastre di vetro, utilizzare un tessuto privo di lanugine e etanolo o acetone. Le lastre di vetro non devono presentare alcun danno o contaminazione. Rimuovere il materiale di supporto e formare la striscia in un anello (superficie adesiva all'esterno). Posizionare l'anello in contatto con la lastra di vetro ad una velocità di 300 mm / min. Una volta raggiunto il contatto completo sulla lastra di vetro, invertire immediatamente la direzione della macchina a una velocità di 300 mm / min. Segnala i singoli valori, calcola e registra la media di 5 valori e la deviazione standard in N, tutti a 3 cifre significative.
Apparecchiatura
Operatore
Campione | 1 | 2
Unità | N | N
Valore indicativo | 2.0-4.0 | 10.0-14.0
Numero di prove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  |  | Data test:
11 |  |  |  |  | Spedire i risultati entro 25 Maggio 2023
12 |  |  |  |  | R.H. (%):
13 |  |  |  |  | Temperatura (°C):
14
15 |  |  |  |  | Osservazioni:
16
17
18
19
20
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scarto tipo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeff.variaz.(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N° di Prove | 0 | 0 | 0 | 0